### Правила противопожарного режима на объектах защиты с массовым пребыванием людей

18.12.2023

Во исполнении пункта 1.9.1 вопроса I Протокола заседания постоянно действующей рабочей группы Департамента торговли и услуг города Москвы по вопросам профилактики терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий его проявления от 06.12.2023 № 4, Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее - Правила) на объектах защиты с массовым пребыванием людей запрещают:

- применять дуговые прожекторы со степенью защиты менее IP54 и свечи (кроме культовых сооружений);

- проводить перед началом или во время представления огневые, покрасочные и другие пожароопасные и пожаровзрывоопасные работы;

- уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и др.;

- превышать нормативное количество одновременно находящихся людей в залах (помещениях) и (или) количество, определенное расчетом, исходя из условий обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре. При отсутствии нормативных требований о максимальном допустимом количестве людей в помещении следует исходить из расчета не менее 1 кв. метра на одного человека;

- применять только электрические гирлянды и иллюминация, имеющие соответствующие сертификаты соответствия.

Требования пожарной безопасности при применении и реализации пиротехнических изделий бытового назначения содержатся в разделе XXIII Правил.

За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность в виде административного штрафа для должностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей, для юридических лиц - от трехсот тысяч до четырехсот тысяч рублей, а в случае повторного нарушения требований пожарной безопасности судом может быть назначено административное наказание в виде административного приостановления деятельности объекта. За нарушения требований пожарной безопасности, повлекших возникновение пожара с гибелью людей либо причинением тяжкого вреда здоровью человека предусмотрена уголовная ответственность.

Адрес страницы: http://brateevo.mos.ru/economy-and-consumer-market/detail/12055814.html

Управа района Братеево города Москвы